社團法人高雄市建築師公會 建築物室內裝修竣工查驗審查記錄表　年 月 日 (112.06.01修正版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝修合格證編輯 |  | | | | | | | | |  | 掛號編號 |  | | | | |
|  | | | 一、審查項目 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1.(書件及證明文件審查) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.建築物室內裝修竣工查驗表(E1-6) | | 有( ) | | | | 無( ) | 審查結果應填「符合」 | | | | | |  | |  | |
| 2.建築物室內裝修竣工查驗申請書(E1-7) | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.所有填寫資料與所附證件字號及有效日期是否填寫正確 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.如無辦理變更使用，原用途欄是否保持原使用類別及用途名稱 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 3.委託書 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.委託人是否蓋章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.受委託人是否為施工單位 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 3.是否劃掉「查核圖說許可函部份」 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 4.建築物室內裝修業或營造廠之營利事業登記證影印本 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.是否加蓋與正本相符戳記並蓋章 | | | | | | 是( ) | | | 否( ) |
| 2.是否在有效期限內。 | | | | | | 是( ) | | | 否( ) |
| 3.室內裝修業須檢附營建署查詢相關專業施工人員登錄資料。 | | | | | | 是( ) | | | 否( ) |
| 4.營造廠須附營建署查詢技師聘僱證明  及技師證書。如為逐案簽證施工廠商  (營造廠)須出具逐案簽證相關證明文  件。技師需檢附逐案簽證切結書。 | | | | | | 是( ) | | | 否( ) |
| 5.室內裝修業應檢附所屬地方公會當年度會員證書。 | | | | | | 是( ) | | | 否( ) |
| 5.專業施工技術人員登記證影本 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.是否加蓋與正本相符戳記並蓋章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.登記證是否在有效期限內。 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 6.切結書 | | 有( ) | | | | 無( ) | 是否簽章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 7.建築物室內裝修竣工材料書(E1-4) | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.專業施工技術人員是否簽章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.材料數量與圖說是否相符 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 3.裝修樓層是否填寫正確 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 8.建築物室內裝修圖說許可函 | | 有( ) | | | | 無( ) | 是否在核定許可日期內，影本則需蓋與正本相符戳記 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 9.消防核可函 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.非供公眾使用建築物免附 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.是否含圖說審核、竣工查驗核准函，影本則需蓋與正本相符戳記 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 10.材料耐燃級數或防火時效證明文件 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.是否與圖說材料表所寫之耐燃級數  或防火時效相符(含防火門) | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.材料廠商或專業施工技術人員是否  於証明文件上蓋章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 11.非高耗能燈具出廠證明文件 | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.燈具是否符合非高耗能燈具定義 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.材料廠商或專業施工技術人員是否於証明文件上蓋章 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 12.防火塗料施工過程記錄表及照片(若無防火塗料則免) | | 有( ) | | 無( ) | | 免( ) | 表格內容是否填寫完全及檢附施工過程照片 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 13.竣工相片(各向立面) | | 有( ) | | | | 無( ) | 1.是否檢附拍攝方位索引圖(蓋施工單位大小章) | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 2.是否與各向立面圖相符(竣工照片由專業施工人員用印) | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 14.新增電氣設備核准圖說或證明 | | 有( ) | | | | 無( ) | 用途為AB類 | 有變更者，竣工時須檢附台電設計審查檢驗合格證明、技師證照影本、技師簽證書圖及合格電氣承裝業證照影本及施作證明。 | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 未變更者，竣工時須檢附電機技師簽證「本案未涉及變更」及技師證照影本。 | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 用途非AB類 | 有變更者，竣工時須檢附台電設計審查檢驗合格證明、技師證照影本、技師簽證書圖及合格電氣承裝業證照影本及施作證明。 | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 未變更者，是否專業設計人員及專業施工人員有在備註欄說明”本案電氣設備無變更”並簽章。 | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 15.新增天然氣設備核准圖說或證明 | | 有( ) | | | | 無( ) | 無者，是否專業設計人員及專業施工人員有在備註欄說明”本案無天然氣設備或天然氣設備無變更”並簽章。 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 16.新增自來水用水設備核准圖說或證明 | | 有( ) | | | | 無( ) | 無者，是否專業設計人員及專業施工人員有在備註欄說明”本案自來水用水設備無變更”並簽章。 | | | | | | 是( ) | | 否( ) | |
| 17.竣工圖檢討報告網路傳輸檔案上傳成功下載列印 (書圖、書表、清冊) | | 有( ) | | | 無( ) | | 室內綠建材使用率是否≧60% | | | | | | | 是( ) | 否( ) | |
| 設計單位(或施工單位)是否有蓋章 | | | | | | | 是( ) | 否( ) | |
| 2.(現場查驗) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.現場平面是否與圖面相符 | | 是( ) | | | 否( ) | | 現場與原圖樣不符部份，是否圖面已修改並以竣工圖為準 | | | | | | | 是( ) | 否( ) | |
| 2.現場立面是否與圖面相符 | | 是( ) | | | 否( ) | |
| 3.現場是否與所附照片相符 | | 是( ) | | | 否( ) | |  | | | | | | |  |  | |
| 4.現場與原圖樣不符部份是否以竣工圖為準 | | 是( ) | | | 否( ) | | 須在竣工圖中註明”本案修改竣工圖內容，係依建築物室內裝修管理辦法第30條規定不變更防火避難設施、防火區劃，不降低原使用裝修材料耐燃等級或分間牆構造之防火時效者等四原則”辦理 | | | | | | | 是( ) | 否( ) | |
| 5.綠建材與原檢討報告書不符部份是否重新修正符合現況 | | 是( ) | | | 否( ) | |  | | | | | | |  |  | |
| 二、審查結果 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應補足事項(不符合時一次列舉以供補正)  第一次查驗意見  第一次查驗結果(擇一勾選)   * 與圖面無不符准予發給裝修合格證明( ) * 不合格應改善修正( )   審查建築師簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (註: 符合規定者免填第二次複驗) | | | | | | | | | 第二次複驗意見  第二次複驗結果(擇一勾選)   * 與圖面無不符准予發給裝修合格證明( ) * 修正後通過( )      * 逾期(完工期限)未修改完成( ) * 複勘不合格 ( )   審查建築師簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |