社團法人高雄市建築師公會 建築物室內裝修圖說審查記錄表   年  月  日     (115.7.30)

| 申報場所地址 |  |  |  |  |  |  | 掛號編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、審查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.書件及權利證明文件審查) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.建築物室內裝修圖說審查表(E1-1) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.審查結果應填 「有」或 「無」 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建築物室內裝修圖說審核申請書(E1-2) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.所有填寫資料與所附證件是否相符 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.相關人員是否簽章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.證照字號及有效日期是否填寫正確 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.如無辦理變更使用(含免變)，原用途欄是 否保持原使用類別及用途名稱 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 3.委託書 |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.委託人是否蓋章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.是否劃掉「竣工查驗合格證明」 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 4.建築物室內裝修業登記證影印本(或建築師開業證影本) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.是否加蓋與正本相符戳記並蓋大小章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.是否在有效期限內。 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.室內裝修業者應附營建署查詢專業設計人員登錄資料。 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.室內裝修業應檢附所屬地方公會當年度會員證書。 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 5.專業設計技術人員登記證影本 (或建築師證) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.是否加蓋與正本相符戳記並大小蓋章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.是否在有效期限內。 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 6.切結書 |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 是否簽章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 7.建物使用權同意書正本(申請人同所有權人 者免) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.同意人是否為所有權人 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.申請人是否簽章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 8.建物使用執照影印本 |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 是否加蓋與正本相符戳記並蓋大小章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 9.工務局變更使用許可函影本(非變更使用者免) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 是否加蓋與正本相符戳記並蓋大小章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 10.建築物室內裝修簽證表(E1-5) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.登記證有效期限是否正確 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.專業設計技術人員是否蓋章，並於簽證 抽查紀錄欄位註明”符合”字樣 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 11.拆除物有無含石綿報告書（E1-9） |  | 有( ) |  | 無( ) |  | 免( ) | 1.如無拆除時免附，應於E1-5表註明 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.專業設計技術人員是否簽章，並勾選有無如應檢附石綿成分檢驗證明文件者是否 檢附 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 12.建築物所有權狀謄本或建物登記簿謄本 |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 謄本是否在三個月有效期內，並加蓋與正本相符戳記並蓋大小章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 13.綠建材檢討報告書(如為非供公眾使用案件免附) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 綠建材使用率是否合乎標準(≧60%) |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 綠建材使用率圖說與報告書數值是否一致 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 14.原建築物竣工圖影本(或當次使用變更核准圖影本或副本或前次室內裝修核准圖影本或副本) |  | 有( ) |  |  |  | 無( ) | 1.是否加蓋與正本相符戳記並蓋大小章 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.如有使照號碼而無竣工圖是否有檔案室出具證明 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 15.建築物使用用途別是否為A、B類用途 |  | 是( ) |  |  |  | 否( ) | 如為AB類，是否於備註欄註明”依高雄市建築管理自治條例 29 條辦理，須檢附電機技師及合格電器承裝業承裝施作之證明文件。”字樣 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| 16.使用執照是否註記申請案原採防火避難性能設計 |  | 是( ) |  |  |  | 否( ) | 涉及性能(避難)驗證所列基本條件內容之變 動，涉及部分應重新辦理申請評定及認可 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未涉及性能(避難)驗證所列基本條件內容之 變動，應送原評定機構備查，先檢附函詢建築中心之公文及切結書。 |  |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |
| (2.圖說審查) 各張圖說設計人均應簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.索引表 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.申請範圍確認 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  | 申請室裝如非整層申請，應以有效防火區劃範圍劃分申請辦理 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 3.申請面積計算圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  | 須附申請範圍面積計算圖及計算式 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 4.裝修建材表 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  | 每樣建材是否標示材料之耐燃級數或防火時效及面積並符合技術規則88條內相關規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 5.位置圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.門窗圖(新設部分) |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  | 標示尺寸、材料性能...，並依技規86條規定檢討 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |  |
| 二.現況圖 (有原竣工圖或變更使用核准圖者免附) |  | 有( ) | 無( ) |  | 免( ) |  | 確無前次核准使用執照平面圖或室內裝修平面圖屬實者，得以經開業建築師簽證符合規定之現況圖替代 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.平面圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  | 1.是否標明各分間牆，隔間牆之長度尺寸 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.是否標示剖面線及詳圖指標 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.有保留原有防火區劃 (如未保留原防火區劃須辦理變更使用) |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.分間牆變動是否有重新檢討步行距離，變動後步行距離是否符合技術規則93條規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.申請範圍是否為合法房屋範圍內 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.分間牆變更增加或減少涉及1B磚或12RC牆,應要求經開業建築師於E1-5表簽證不影響公共安全（室內裝修管理條例25條） |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 四.消防是否另審 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 1.非供公眾使用建築物消防免審 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.供公眾使用建築物消防另審 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 五.天花板平面圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.是否標明天花板材料 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 所標示之材料是否符合耐燃規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 2.是否標明天花板高度 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 高度是否大於210cm(學校教室:300cm) |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 3.天花板圖是否標明燈具位置並註明燈具型式及瓦數，並註明燈具為非高耗能燈具並附使用總瓦數值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 六.綠建材計算圖 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 1.綠建材使用率是否合乎標準(≧60%) |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.綠建材計算式是否與圖說尺寸相符 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 七.立面圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.是否標明立面材質 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 所標示之材料是否符合耐燃及防火規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 2.固定物是否標明高度及尺寸 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 固著於分間牆側傢俱是否在相關圖面上註明“依高市工務建字1000083824號函文，固定式未兼做隔屏使用之櫥櫃非屬室內裝修管理範圍”字句 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 八.剖面圖 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.總剖面≧1/100 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)是否標明材質 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 所標示之材料是否符合耐燃及防火規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| (2)是否標明高度及尺寸 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 天花板淨高是否大於210cm(學校教室:300cm) |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| 2.細部剖面圖≧1/30 |  | 有( ) |  |  | 無( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)是否標明材質 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  | 所標示之材料是否符合耐燃及防火規定 |  | 是( ) |  | 否( ) |  |  |  |  |
| (2)是否標明高度及尺寸 |  | 是( ) |  |  | 否( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、審查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應補足事項(不符合時一次列舉以供補正) 第一次審查意見 第一次審查審查結果(擇一勾選) - 符合規定核發許可( ) - 不符合規定補正( ) 審查建築師簽名：_______________、 _______________ (註: 符合規定者免填第二次複審) |  |  |  |  |  |  | 第二次複審意見 第二次複審結果(擇一勾選) - 符合規定核發許可( ) - 修正後通過( ) - 未於期限內(六個月)修正完竣( ) - 複審不合格( ) 審查建築師簽名：_______________、 _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |